| Flow rate [µl/min] | FLAT [µm/s] | 50×50×20 µm³ scaffold [µm/s] | 15×15×15 µm³ scaffold [µm/s] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.17 | 0.057 | 0.02 |
| 0.5 | 0.86 | 0.28 | 0.07 |
| 1 | 1.75 | 0.57 | 0.14 |
| 3 | 5.2 | 1.7 | 0.44 |
| 5 | 8.65 | 2.86 | 0.73 |
| 10 | 17.3 | 5.73 | 1.46 |
| 3.3723 | 5.8 | 1.82 | 0.48 |

| Flow rate [mPa] | FLAT [mPa] | 50×50×20 µm³ scaffold [mPa] | 15×15×15 µm³ scaffold [mPa] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.01 | 0.008 | 0.005 |
| 0.5 | 0.048 | 0.041 | 0.022 |
| 1 | 0.096 | 0.08 | 0.05 |
| 3 | 0.29 | 0.25 | 0.12 |
| 5 | 0.485 | 0.41 | 0.22 |
| 10 | 0.97 | 0.8 | 0.44 |
| 3.3723 | 0.32 | 0.27 | 0.15 |